{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[15,1,15,2],[16,0,16,9],[17,0,17,9],[18,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
["工程名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）彩虹桥亮化工程"]
["序号","项目名称","项目特征及工作内容","单位","数量","主材费（元）","施工费（元）","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"配电箱","1.室外落地安装（304不锈钢喷塑处理厚度大于2.0MM）规格：600*800*1600（具体由专业厂家制定），详见图纸\n2.工作内容：本体安装，混凝土基础浇筑、型钢制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷)油漆，接地，成品保护等","台",2]
[2,"开关电源","1.规格：明纬350W/DC24V(L200*W100*H50)，详见图纸\n2.工作内容：本体及箱体安装，电源架安装，系统调测，成品保护等","套",140,{"$nulls":4},"1.含不锈钢定制开关电源防水箱；\n2.需配置20A漏电保护"]
[3,"开关电源","1.规格：明纬100W/DC24V(防水)，详见图纸\n2.工作内容：本体安装，电源架安装，系统调测，成品保护等","套",36,{"$nulls":4},"1.含不锈钢定制开关电源防水箱；\n2.需配置20A漏电保护"]
[4,"电缆桥架","1.型号：CT120*80*2.5mm，详见图纸\n2.规格：铝合金线槽\n3.工作内容：本体保护，接地，成品保护等","m",1764]
[5,"电缆桥架","1.型号：CT40*80*1.8mm，详见图纸\n2.规格：铝合金线槽\n3.工作内容：本体保护，接地，成品保护等","m",1764]
[6,"电管","1.规格：SC32\n2.工作内容：材料倒运，电管敷设，成品保护等","m",420]
[7,"电管","1.规格：SC25\n2.工作内容：材料倒运，电管敷设，成品保护等","m",180]
[8,"电缆","1.型号：YJV-3X6\n2.工作内容：电缆沿桥架敷设，成品保护等","m",2953,{"$nulls":4},"阳谷线缆"]
[9,"电缆","1.型号：YJV-3X4\n2.工作内容：电缆沿桥架敷设，成品保护等","m",1909,{"$nulls":4},"阳谷线缆"]
[10,"电缆","1.型号：RVV-2*4\n2.工作内容：电缆沿桥架敷设，成品保护等","m",2100,{"$nulls":4},"阳谷线缆"]
[11,"灯具","1.名称：LED线条灯\n2.规格：43*82*1000mm\n3.技术要求：详见图纸\n4.工作内容：灯具安装、调试、成品保护等","套",1800,{"$nulls":4},"24W/米.外控全彩，飞利浦灯珠、芯片：欧司朗RGB.DC24V"]
[12,"灯具","1.名称：点光源\n2.规格：直径100mm\n3.技术要求：详见图纸\n4.工作内容：灯具安装、调试、成品保护等","套",930,{"$nulls":4},"3W/颗.RGB.DC24V，全彩LED点光源，飞利浦灯珠，芯片：欧司朗"]
[null,"合计"]
["注：1、综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费（包括人员加班工资及差旅费）、材料费、模板费、材料卸车及二次搬运费、机械费、耗材费、试验费、施工水电费、赶工、窝工费、措施费（脚手架）、技术使用费（测量等）、成品保护养护费、管理费、利润、风险、规费、税金、安全文明施工费、施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用以及施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费。"]
["2、付款方式为承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清"]
["3、以上报价包含     %增值税专用发票"]
[{"$nulls":3},"投标人：                          （盖单位章）"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）"]
[{"$nulls":3},"日期：     年     月     日"]