{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["园建工程"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"园建工程","index":0,"n_rows":159,"n_cols":10,"rows_kept":159,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[19,6,19,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[52,0,52,9],[53,8,53,9],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[54,6,54,7],[54,8,55,8],[54,9,55,9],[74,6,74,7],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[82,0,82,9],[83,8,83,9],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[84,4,85,4],[84,5,85,5],[84,6,84,7],[84,8,85,8],[84,9,85,9],[123,6,123,7],[124,6,124,7],[125,6,125,7],[132,0,132,1],[133,0,133,1],[134,0,134,1],[135,0,135,9],[136,8,136,9],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,4,138,4],[137,5,138,5],[137,6,137,7],[137,8,138,8],[137,9,138,9],[154,0,154,1],[155,0,155,1],[156,0,156,1],[157,0,157,1],[158,0,158,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泰和县马市生态文化旅游特色小镇项目-千年神樟园建劳务工程"]
[{"$nulls":8},"单位：元"]
["序号","名称","任务内容描述\n（包括但不限于以下工作内容）","单位","暂定\n工程量","不含税综合\n单价","不含税综合单价组成明细",null,"合价","备注"]
[{"$nulls":6},"劳务费","主材费"]
["一","土石方工程"]
[1,"平整场地","1、现场厚度≤±30cm的就地挖、填及平整","m2",1369.21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"园路土基,整理路床","1、松土、找平、浇水、夯实等；\n2、适用于沟槽夯实及平面夯实。","m2",1323.01,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"挖一般土方","1.土壤类别：三类土\r\n2.挖土深度：人机配合土方开挖2m以内","m3",495.744,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2","1、人工挖土、找平、及修整边坡、清槽、打钎、拍底等；包含人工、辅助机械、油料等全部费用；\n2、适用于园建工程中小品、挡墙、路沿石、花池等挖沟槽；\n3、人工开挖沟槽计价依据需现场签证。","m3",115.03,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"夯填土 人工 槽坑","1、运土、回填、找平、夯实、500米以内的运输等；包含人工、机械、油料等全部费用；\n2、适用于园建工程中园路、小品、挡墙、花池等土方回填","m3",80.28,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","基层工程"]
[1,"园路垫层 干铺碎石(碎砖)","底层平整及原材料处理，分层铺设、找平压实、运输等；包括人工费、主辅材费、机具使用费等一切费用","m3",156.88,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"园路垫层 干铺碎石(碎砖) \u007f用于山丘坡道时 人工*1.4","底层平整及原材料处理，分层铺设、找平压实、运输等；包括人工费、主辅材费、机具使用费等一切费用","m3",21.51,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"砂垫层","底层平整及原材料处理，分层铺设、找平压实、运输等；包括人工费、主辅材费、机具使用费等一切费用","m3",3.83,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"透水工布一层","包括劳务费、材料费及机具使用费(透水土工布甲供)","m2",29.61,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"透水土工布甲供"]
["三","混凝土工程"]
[1,"园路垫层 混凝土(无筋)","1、底层平整，运输、振捣、浇筑，找平压光、伸缩缝制作、养护；包括：人工、主辅材、机具使用费\n2、伸缩缝采用聚氨酯及干砂填缝\n3、适用于道路垫层","m3",147.57999999999998,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"混凝土甲供"]
[2,"园路垫层 混凝土(无筋)","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、小品基础垫层","m3",4.97,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"混凝土甲供"]
[3,"现浇混凝土 带形基础 混凝土","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、小品基础、满堂基础","m3",9.29,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"混凝土甲供"]
[4,"150厚C25无砂大孔混凝土垫层（透水混凝土）","1、底层平整，运输、振捣、浇筑，找平压光、伸缩缝制作、养护；包括：人工、主辅材、机具使用费\n2、伸缩缝采用聚氨酯及干砂填缝\n3、适用于道路垫层","m2",127.66,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包工包料"]
["四","平面面层"]
[1,"120厚Ф200-300旧磨盘","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",13.6,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[2,"100厚Ф30-50灰麻碎石散置","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",18.13,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[3,"120厚Ф300-800旧石板","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",13.6,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[4,"150厚灰色自然面旧火山岩(750-1000长，200-300宽)，缝宽30-120，Ф30-60黑色卵石填缝，掺10%8-15荧光石","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",468.15,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[5,"150厚灰色自然面旧火山岩(750-1000长，200-300宽)","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",193.22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[6,"150厚灰色自然面旧火山岩(750-1000长，200-300宽)台阶","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",143.39,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[7,"500*250*120-150厚灰色旧火山岩收边","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",34,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[8,"200*40*50厚小青砖收边","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",4,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[9,"50厚Ф300-600自然面灰麻花岗岩","铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",127.66,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[10,"高分子纳米材料路面","铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",95.77,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"面层甲供"]
[11,"150厚灰色自然面旧火山岩(800长，200-300宽)立铺","1、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n2、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m",12.8,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[12,"挡土墙 毛料石","1、块石M7.5水泥砂浆砌筑、脚手架等措施费；\n2、清槽底、选面料、运砌石料及砂浆调制运输。清扫墙面、刻瞎缝、勾缝、补角、石材倒运等；包括：人工费、辅材费、机具使用费；","m3",29.61,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
["五","防水工程"]
[1,"园路找平层 水泥砂浆~厚2cm \u007f实际厚度(cm):3","包括：人工、主辅材、机具使用费等一切费用","m2",45.33,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["六","模板工程"]
[1,"基础垫层 复合模板","制作人工费、 模板、 支撑等主辅\n材及机械费用","m2",158.55,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"台阶 复合模板木支撑","制作人工费、 模板、 支撑等主辅\n材及机械费用","m2",73.13,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑","制作人工费、 模板、 支撑等主辅\n材及机械费用","m2",66.31,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["七","小品"]
[1,"竹围栏","详见图纸","m",32.75,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"围栏甲供"]
[2,"防腐杉木木围栏","详见图纸","m",88.68,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"防腐木甲供"]
[3,"成品坐石凳","1、长1500-2000，宽400-500，高400-500\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",6,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[4,"Ф1300-1500黄石","1、Ф1300-1500黄石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",1,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[5,"Ф1000-1300黄石","1、Ф1000-1300黄石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",1,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[6,"Ф1500-2000黄石","1、Ф1500-2000黄石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",1,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[7,"Ф300-600黄石","1、Ф300-600黄石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",42,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[8,"Ф500-1300黄石","1、Ф500-1300黄石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","个",8,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
[9,"成品石碑","暂定2200高，厚度500，600宽，青石\n2、包括：人工、辅材、机具使用费等一切费用","座",1,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石材甲供"]
["","不含税小计","","","",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","增值税（9%）","","","",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合价",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["泰和县马市生态文化旅游特色小镇项目-南庄花园园建劳务工程"]
[{"$nulls":8},"单位：元"]
["序号","名称","任务内容描述\n（包括但不限于以下工作内容）","单位","暂定\n工程量","不含税综合\n单价","不含税综合单价组成明细",null,"合价","备注"]
[{"$nulls":6},"劳务费","主材费"]
[1,"素土夯实，密实度≥93%","1、包含松土、找平、浇水、夯实等；\n2、适用于沟槽夯实及平面夯实","m2",{"v":1452.8265000000001,"d":"1452.83"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"120厚C20混凝土垫层","1、底层平整，运输、振捣、浇筑，找平压光、伸缩缝制作、养护；包括：人工、主辅材、机具使用费\n2、伸缩缝采用聚氨酯及干砂填缝\n3、适用于道路垫层","m3",{"v":153.85878,"d":"153.86"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"砼甲供"]
[3,"C20混凝土垫层","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、围栏、小品基础等垫层","m3",{"v":38.936,"d":"38.94"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"砼甲供"]
[4,"C25混凝土垫层","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、围栏、小品基础等垫层","m3",{"v":29.632,"d":"29.63"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"砼甲供"]
[5,"C20卧牢","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、围栏、小品基础等垫层","m3",{"v":0.564,"d":"0.56"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"砼甲供"]
[6,"100厚碎石垫层","底层平整及原材料处理，分层铺设、找平压实、运输等；包括人工费、主辅材费、机具使用费等一切费用","m3",{"v":100.78365,"d":"100.78"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"钢筋","φ10以内钢筋","t",{"v":0.761,"d":"0.76"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"小青砖铺装","1、铺装样式一、二、三、四、五见图纸\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",{"v":871.5075,"d":"871.51"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"小青砖甲供"]
[9,"旧瓦片立铺","1、185*185旧瓦片立铺，粗砂扫缝；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n底层平整及原材料处理，铺设、找平、运输等；包括人工费、辅材费、机具使用费等一切费用","m2",{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"瓦片立甲供"]
[10,"50mm厚旧青石板","1、50厚旧青石板，错缝铺设、人字形铺设等，留20 沙土扫缝 植草；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",{"v":42,"d":"42.00"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"旧青石板甲供"]
[11,"50mm厚旧青石板","1、50厚旧青石板铺设；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",{"v":51.7,"d":"51.70"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"旧青石板甲供"]
[12,"成品电焊石笼网箱","网箱尺寸500*500*1000，网孔50*50，φ6镀锌钢丝网，孔眼尺寸<dn60","㎡",{"v":711.765,"d":"711.77"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"石笼甲供"]
[13,"碎石块","50-80mm大小，网箱前方挑选平整表面的放置","m³",{"v":56.8275,"d":"56.83"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"φ135杉木桩","@135杉木桩，长1500，间隔1500","根",214,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"杉木桩甲供"]
[17,"木栈道","1、150*50炭化木，间隔5mm,M6不锈钢螺钉固定；\n2、50*50防腐木龙骨，100长L50*50*3镀锌角钢@600，M12镀锌膨胀螺栓固定。","m2",{"v":286.7418,"d":"286.74"},0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"炭化木甲供"]
[18,"木平台","1、150*50炭化木，间隔5mm,M6不锈钢螺钉固定；\n2、100*100防腐木龙骨，M12对穿螺栓固定;\n3、2000*100*100防腐木龙骨","m2",100,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"炭化木甲供"]
[19,"木栈道","1、150*50炭化木，间隔5mm,M6不锈钢螺钉固定；\n2、100*100防腐木龙骨，M12对穿螺栓固定;\n3、2000*100*100防腐木龙骨","m2",3.24,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"炭化木甲供"]
[20,"挡墙","钢筋混凝土挡墙浇筑","m3",15,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"砼甲供"]
[21,"木模板","模板制作安装，含辅材","m2",100,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"竹门","1、详见图纸","个",2,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"竹门甲供"]
[23,"竹围栏","1、立柱：φ50竹子\n2、斜杆、横杆：φ20竹子","m",14.1,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"竹围栏甲供"]
[24,"栏杆","1、预埋件：200*110*10厚预埋钢板、4φ12，l=120、8厚梯形肋板、10厚耐候钢板\n2、立柱：60炭化木、M5自攻螺丝、4个φ10螺栓、850*90*10炭化木\n3、栏杆：8根φ10不锈钢条\n4、扶手：φ60炭化木\n5、可详见图纸","m",35.6,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包工包料"]
["不含税小计",null,"","","",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["增值税",null,"9%增值税","","",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合价",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["泰和县马市生态文化旅游特色小镇项目-风貌区景观提升园建劳务工程"]
[{"$nulls":8},"单位：元"]
["序号","工作内容","任务内容描述\n（包括但不限于以下工作内容）","单位","暂定\n工程量","不含税综合\n单价","不含税综合单价组成明细",null,"合价","备注"]
[{"$nulls":6},"劳务费","主材费"]
[null,"土石方工程"]
[1,"人工挖土方","1、机械挖土、装车、清理等；包含人工、机械、油料等全部费用\n2、仅适用于园建工程中广场、园路、小品（满堂）、挡墙挖土方；小品、挡墙、花池沟槽开挖；","m3",6.38,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"回填土方","1、运土、回填、找平、夯实、500米以内的运输等；包含人工、机械、油料等全部费用；\n2、适用于园建工程中广场、园路、小品、挡墙、花池等土方回填","m3",4.89,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"素土夯实","1、松土、找平、浇水、夯实等；\n2、适用于沟槽夯实及平面夯实。","m2",2702.98,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"基层工程"]
[4,"300厚洗净细沙","材料转运、摊铺砂","m3",10.72,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"50厚粗砂垫层","材料转运、摊铺砂","m3",8.35,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"碎石垫层","材料转运、摊铺碎石","m3",417.08,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"透水土工布","透水土工布2层  200g/m2","m2",602.74,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"钢筋、混凝土工程"]
[8,"钢筋制安（Ф10以外）","综合型号钢筋制作、安装;包括:人工费、火烧丝等辅材及钢筋调直机、弯曲机等机具使用费","t",{"v":4.4,"d":"4.400"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"钢筋甲供"]
[9,"钢筋制安（Ф10以内）","综合型号钢筋制作、安装;包括:人工费、火烧丝等辅材及钢筋调直机、弯曲机等机具使用费","t",{"v":6.14,"d":"6.140"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"钢筋甲供"]
[10,"混凝土垫层","1、底层平整，运输、振捣、浇筑，找平压光、伸缩缝制作、养护；包括：人工、主辅材、机具使用费\n2、伸缩缝采用聚氨酯及干砂填缝\n3、适用于道路、广场铺装垫层部分","m3",180.81,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[11,"混凝土垫层","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、小品、桥梁垫层部分","m3",{"v":85.6,"d":"85.60"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[12,"混凝土基础","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、小品、桥梁基础部分","m3",{"v":20.900000000000002,"d":"20.90"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[13,"混凝土结构","1、混凝土振捣、浇筑、压光、伸缩缝制作、养护，包括:人工费、辅材及小型机具使用费\n2、适用于挡墙、小品、桥梁的墙、柱、梁、板等结构部分","m3",{"v":31.349999999999998,"d":"31.35"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[null,"平面面层",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"30厚花岗岩铺装","1、30mm厚花岗岩铺贴；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",{"v":817.398,"d":"817.40"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"花岗岩甲供"]
[15,"50厚花岗岩铺装","1、50mm厚花岗岩铺贴；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",461.66,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"花岗岩甲供"]
[16,"150厚花岗岩铺装","1、150mm厚花岗岩铺贴；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",40.96,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"花岗岩甲供"]
[17,"200*100*60厚灰色透水砖","水泥砂浆粘贴透水砖，含施工缝、温度缝等工序","m2",440.09,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"透水砖甲供"]
[18,"220*105*50厚青砖","1、220*105*50厚青砖，留缝10；\n2、30厚1:3水泥沙浆粘结层；\n3、铺装样式见图纸\n基层清理、砂浆拌合运输、面层材料切割倒运铺装、伸缩缝，包括人工费、结合层材料费及小型机具使用费，不包括主材费用","m2",59.91,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"青砖甲供"]
[19,"50厚灰麻瓜子片","50厚灰麻瓜子片散铺","m3",28.35,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"灰麻瓜子片甲供"]
[20,"40厚6mm粒径C25彩色透水混凝土","40厚6mm粒径C25彩色透水混凝土","m3",8.74,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"40厚6MM粒径C25米黄色透水混凝土","40厚6MM粒径C25米黄色透水混凝土","m3",3.55,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"100厚10mm粒径C25透水混凝土","100厚10mm粒径C25透水混凝土","m3",21.86,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"150*50厚碳化木板","1、60-40炭化木龙骨\n2、150*50厚炭化木板\n3、40*40*5厚角钢 L=50，间隔500，膨胀螺栓固定\n4、M10木螺栓","m2",35,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"碳化木甲供"]
[24,"5*150不锈钢拉丝面","含L40*4不锈钢角码及其他零星辅材，做法详图纸","m",136.09,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"不锈钢甲供"]
[25,"5厚不锈钢板","5厚不锈钢板","m2",70.08,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"钢板甲供"]
[26,"条石坐凳","1500*500*500凿面青条石","m",{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"花岗岩甲供"]
[27,"杂色卵石散置","30-50杂色卵石散置","m3",{"v":1.3820000000000001,"d":"1.38"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"卵石甲供"]
[28,"15厚水泥砂浆","1、水泥砂浆制作、拌合、运输、抹灰等；\n2、仅适用与砾石路、沙坑不锈钢收边做法内。","m2",58.52,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"防水工程"]
[29,"20厚水泥砂浆","1、20厚水泥砂浆；\n2、仅适用于泵坑。","m2",8.14,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"50厚防水砂浆","50厚1:3防水砂浆（掺和6%防水粉）；\n2、仅适用于精神之泉；","m2",13.82,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"防水卷材SBS 3厚","1、防水卷材SBS 3厚；\n2、仅适用于泵坑。","m2",4.07,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包工包料"]
[null,"模板工程"]
[32,"垫层模板","1、模板制作、安装\n2、适用于道路、广场、挡墙、小品、桥梁垫层部分","m2",20.26,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"基础模板","1、模板制作、安装\n2、适用于挡墙、小品、桥梁基础部分","m2",34.41,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"结构模板","1、模板制作、安装；\n2、适用于挡墙、小品、桥梁的墙、柱、梁、板等结构部分","m2",360.17,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"成品"]
[35,"成品井盖","10mm厚镀锌盖板","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"竹围栏（围栏甲供）","30*5厚竹片，插入土壤250","m",{"v":241.8,"d":"241.80"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"围栏甲供"]
[38,"坐凳栏杆（木材甲供）","1、300*120厚通长炭化木面板\r\n2、120*120*420炭化木立柱\r\n3、详见图纸详图","m",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"包工包料"]
[39,"组合荧光灯带 嵌入式 单管（灯带甲供）","组合荧光灯带 嵌入式 单管","m",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"灯具甲供"]
[40,"黄石（甲供）","长2000-2500，宽1200-1500，高1500-1800","块",1,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"黄石甲供"]
["不含税小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["增值税",null,"9%增值税",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["泰和县马市生态文化旅游特色小镇项目-赣江沿线驳岸园建劳务工程(桩号CK5+300~CK6+200)",null,"","","","",null,"",null,""]
[{"$nulls":8},"单位：元"]
["序号","名称","项目特征描述","计量单位","暂定    工程量","不含税综合控制单价","不含税综合控制单价组成明细",null,"合价","备注"]
[null,"","","","",null,"劳务费","主材费"]
[1,"挖沟槽土方","机械挖土方","m3",2626.838,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},""]
[2,"挖一般土方","机械挖土方","m3",874.065,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},""]
[3,"回填方","1.开挖料回填处（详图纸）\r\n2.土方回填","m3",941.642,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},""]
[4,"回填方","1.开挖料回填处（详图纸）\r\n2.砂卵石回填","m3",722.42,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"卵石甲供"]
[5,"混凝土垫层","1.C15混凝土垫层100厚(含模板制作安装）","m3",6.197,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[6,"护坡","1.M7.5浆砌片石护坡","m3",92.08,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"片石甲供"]
[7,"混凝土挡墙压顶","1.C20混凝土压顶梁100厚(含模板制作安装）","m3",1.65,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[8,"混凝土挡墙压顶","1.C20混凝土压顶梁400*300(含模板制作安装）","m3",96,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[9,"混凝土硬梗","1.C20混凝土硬梗210*140(含模板制作安装）","m3",8.304,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[10,"混凝土基础","1.C20混凝土基座(含模板制作安装）","m3",564.4,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"商品砼甲供"]
[11,"土工合成材料","1.土工布，300g/m2","m2",5443.812,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"土工布甲供"]
[12,"护坡","1.C30超强连锁式生态护坡（具体详图纸） 含草籽播撒","m2",5383.812,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"连锁式生态砖甲供"]
[13,"块石填压","1.材料品种、规格:250块石填压","m3",7953.27,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"块石甲供"]
[14,"桥面排(泄)水管","φ50 塑料管","m",28,0,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},""]
[15,"原木桩驳岸","1.松木桩稍径不小于100mm，桩间隙不大于20mm；\n2、300g/m2土工布通常布设。","m",40,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"原木桩、土工布甲供"]
["不含税小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["增值税",null,"9%增值税",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合价",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["总计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：\n本不含税综合单价包含完成工作内容中描述的：人工费、中小型机械费、材料费、除注明甲供材料以外的检验试验费领用甲供材料的保管费、二次搬运费、模板及脚手架、安全文明施工费用、施工人员食宿和交通、施工人员生活用水电费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、垃圾清理和消纳费用、风险费、管理费用、利润、规费及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等一切费用。\n付款条件：甲方每月按月度结算价的【70】%支付；工程整体完工经甲方验收合格支付至初步结算价的【85】%（跨年度工程可进行年度完成工作量初步结算）；工程整体经发包人验收合格后支付至甲方审计部审定结算额的95%；余款自发包人验收合格之日起满1年无息支付。"]